[image: image1.jpg]




Valorisation des solutions bois pour la réhabilitation des bâtiments

Aide à la rédaction de CCTP 

Prescriptions particulières

Toitures & combles
       [image: image7.jpg]


 [image: image2.jpg]


 

  [image: image3.jpg]


  [image: image4.jpg]LU0 Ve Ve W, W W, W, W, W,

T
lb'!u;

—

WZ’I‘J&!&'&MY&&!&&&:

N





23/06/2017
SOMMAIRE

3Isolant


3Pare-vapeur et étanchéité à l’air


4Ossature secondaire support de plafond


4Parement intérieur




Eléments à prendre en compte 

Isolant 
· Isolant selon cahier du CSTB 3560, 3647 ou 3693  ou DTA de l’isolant, certification ACERMI ou équivalente 

· Principales caractéristiques et descriptions à mentionner en conformité avec l’étude thermique
· Résistance thermique ou conductivité thermique (lambda) de l’isolant

· Epaisseur

Exemple de rédaction :

- L’isolant est en fibre de bois (sous DTA) et fait l’objet d’une certification ACERMI ou de toute autre évaluation de nature équivalente. 

- La mise en œuvre doit être conforme au NF DTU 31.2

- son épaisseur est de 200 mm

- La conductivité thermique lambda est  au maximum de 0.038 W/mK

Pare-vapeur et étanchéité à l’air
· Pare-vapeur selon CGM du NF DTU 31.2 qui renvoie notamment aux normes de référence  (NF EN 13984)

· Mise en œuvre conforme au NF DTU 31.2

· Principales caractéristiques et descriptions à mentionner 

· Valeur de perméance dépendant de la conception globale de la paroi

· Fixations 

Exemple de rédaction :

- Le film pare vapeur est conforme au CGM du NF DTU 31.2 et à la NF EN 13984

- La mise en œuvre doit être conforme au NF DTU 31.2

- Le film pare-vapeur de valeur Sd ≥ 18m est placé sous le panneau
- La fixation du film pare-vapeur se fait par agrafage ou clouage sur la structure
Ossature secondaire support de plafond

· Ossature conforme au CGM du NF DTU 25.41 

· Mise en œuvre conforme au NF DTU 25.41
Exemple de rédaction :

- L’ossature secondaire est de 40 mm d’épaisseur et 60 mm de hauteur avec 600 mm d’entraxe.

- Ils sont compatibles avec la classe d’emploi 2 
Parement intérieur 

 La plaque de plâtre constitue un parement intérieur usuellement prescrit en plafond. 

· Matériaux conforme au CGM du NF DTU 25.41

· Mise en œuvre conforme au NF DTU 25.41

· Principales caractéristiques et descriptions à mentionner 

· Epaisseur

· Durabilité

Exemple de rédaction :

- Les matériaux sont conformes au CGM du NF DTU 25.41

- Leurs mises en œuvre sont conformes au NF DTU 25.41


Dans le cas d’un parement intérieur en bois, voir le PR NF DTU 36.2 – Menuiseries intérieures en bois

[image: image5.png]


[image: image6.png]




